РАЗЪЯСНЕНИЯ

положений конкурсной документации

по открытому конкурсу на поставку, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для оснащения лабораторий по проведению генно-инженерных работ и масштабируемого культивирования клеток млекопитающих.

Содержание запроса.

| № п/п | Раздел конкурсной документации (информация для участников размещения заказа, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое задание в Конкурсной документации | Техническое задание Общие требования, Пункт 3 | В Техническом задании Конкурсной документации, Раздел «Общие требования», Пункт 3 указаны требования к поставляемому оборудованию: «3. Все поставляемое оборудование должно быть произведено одним производителем и совместимым друг с другом.» Однако, перечень оборудования, указанный в техническом задании не предполагает совместимости друг с другом и может быть произведено различными производителями В данном случае имеет место простая техническая ошибка (Общие требования Технического задания были скопированы из другой конкурсной документации). Следует исключить данный пункт из Технического задания Конкурсной документации |